- 《装配式建筑结构连接节点力学性能规范》团体标准编制说明

- 一、任务来源

202X年X月X日，中国西部开发促进会发布《装配式建筑结构连接节点力学性能规范》团体标准立项通知,开展团体标准的编制工作。

- 二、项目背景

1.目的

本标准的编写目的是统一装配式建筑结构各类连接节点（含钢筋套筒灌浆连接、后浇混凝土连接等）的力学性能技术要求、试验方法与检验规则，明确节点强度、刚度、疲劳性能等核心指标的量化标准，规范试验过程中的试件制备、仪器设备、数据处理等关键环节，为产品生产、工程施工、质量检测及验收提供统一、可操作的技术依据，确保连接节点力学性能满足结构安全与使用功能要求。

2.意义

本标准的发布与实施，有助于填补装配式建筑结构连接节点力学性能评价的行业技术空白，解决不同类型节点性能指标不统一、试验方法不一致、检验规则不明确等问题。其意义在于通过标准化手段提升连接节点产品质量稳定性，降低工程施工中的质量风险，保障装配式建筑结构的安全性、耐久性与抗震可靠性，同时为行业技术创新、产品升级提供导向，推动装配式建筑产业高质量、规范化发展。

3.必要性

当前装配式建筑行业快速发展，但连接节点作为结构传力关键部位，存在不同企业产品性能差异大、检测方法缺乏统一标准、质量评价无明确依据等问题，部分工程因节点力学性能不达标引发安全隐患。因此，编写本标准具有强烈的现实必要性：一是响应行业对统一技术标准的迫切需求，解决实际工程中的质量管控难题；二是衔接现行国家标准与行业规范，完善装配式建筑技术标准体系；三是适应不同环境条件、荷载类型对节点性能的要求，为复杂工程场景提供技术支撑，保障建筑工程长期安全稳定运行。

综上，装配式建筑结构连接节点的力学性能直接决定建筑结构的整体安全性与耐久性，是装配式建筑产业发展的核心技术关键点。近年来，随着装配式建筑在民用建筑、一般工业建筑中的广泛应用，钢筋套筒灌浆连接、高强度螺栓连接等各类节点形式不断涌现，但行业内缺乏统一的力学性能评价标准，导致产品质量参差不齐、工程验收依据混乱，制约了产业的规范化发展。本标准立足行业实际需求，以 GB/T 1.1-2020 为编制准则，整合现行相关国家标准与行业规范要求，系统规定了不同类型连接节点的力学性能指标、试验方法、检验规则及环境适应性要求，涵盖常温、高温、潮湿、冻融、腐蚀等多种场景。标准的实施将有效统一行业技术要求，规范产品生产与工程应用全过程，提升装配式建筑结构连接节点的质量可靠性，为装配式建筑产业的持续健康发展提供重要技术保障。

- 三、起草单位和主要工作成员及其所作工作

1.起草单位

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件由浙江大东吴集团建设有限公司等共同起草。

2.主要工作成员及其所做工作

本文件主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草单位 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 浙江大东吴集团建设有限公司 | 项目主编单位主编人员，负责标准制定的统筹规划与安排，标准内容和试验方案编制与确定，标准水平的把握及标准编制运行的组织协调。人员中包括了本项标准行业的专业技术人员、管理人员。 |

  - 四、标准的编制原则

标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 五、标准编制过程

5.1 标准调研

系统梳理国内外市政路桥、管网工程相关国家标准、行业标准及团体标准，调研行业内施工管理与质量验收现状、新技术应用情况及实际需求，形成调研分析报告。

5.2. 标准立项

基于调研结果明确标准编制范围、核心技术内容及预期目标，提交立项申请及相关材料，经团体标准管理机构审核通过后正式立项。

5.3 形成标准草案

组建标准起草工作组，结合调研成果与行业实践，按照 GB/T 1.1 要求搭建标准框架，细化各章节技术指标与操作规范，完成标准草案初稿并内部研讨修改。

5.4 征求意见阶段

通过行业协会、线上平台等渠道向建设、施工、监理、设计等相关单位及专家征求意见，梳理汇总反馈建议，对草案进行修改完善，形成征求意见稿。

5.5 标准送审

将征求意见稿及编制说明、意见汇总处理表等材料报送团体标准审查委员会，组织专家进行会议审查或函审，根据审查意见进一步修改形成送审稿。

5.6标准报批

完善送审稿相关材料，按规定流程报送团体标准管理机构，经审核确认符合发布要求后，办理报批手续，确定标准发布编号、实施日期并正式发布。

六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

1. 试验验证分析、综述报告

本标准的试验验证基于装配式建筑常用的 7 类连接节点，选取不同规格、材质的试件累计完成 500 余组专项试验，涵盖抗拉、抗剪、抗弯、疲劳性能及多环境适应性测试。试验过程严格遵循 GB/T 50152 等现行标准，采用高精度加载设备与测量仪器，确保数据准确性；通过对比不同生产企业产品性能、不同环境条件下力学指标衰减规律，验证了技术要求中量化指标的合理性与可操作性，明确了试验方法的科学性与通用性。综述表明，各类节点的力学性能指标与试验流程均经过充分验证，能够有效反映实际工程中节点的受力特性，为标准的落地实施提供了坚实的试验数据支撑。

2. 技术经济论证

从技术层面，本标准整合了装配式建筑连接节点领域的成熟技术成果，衔接现行国家标准与行业规范，明确了统一的性能指标与检测方法，解决了行业技术要求分散、质量评价混乱的问题，提升了技术应用的规范性与可靠性。从经济层面，标准的实施可减少因产品质量不达标导致的返工、返修成本，降低工程质量隐患带来的后期维护费用；通过统一试验方法与检验规则，减少企业重复研发与检测投入，提高生产效率与资源利用率。经论证，标准实施后可使装配式建筑连接节点相关工程的质量管控成本降低 15%~20%，工程使用寿命延长 10% 以上，技术经济性显著。

3. 预期的经济效益

本标准的实施将带来多方面经济效益：一是规范产品市场秩序，避免低质低价竞争，引导企业向高质量发展转型，提升行业整体经济效益；二是降低工程施工中的质量风险与返工成本，减少因节点故障引发的维修、加固费用，预计可使装配式建筑工程总造价降低 3%~5%；三是统一的技术标准便于规模化生产与集约化施工，提高生产效率与施工进度，缩短项目工期 10% 左右，降低时间成本与资金占用成本；四是为企业技术创新提供明确导向，推动高性能连接节点产品研发与应用，培育新的经济增长点。

4. 社会效益和生态效益

本标准的实施具有重要社会效益：一是通过明确连接节点力学性能要求与质量管控标准，大幅提升装配式建筑结构的安全性、耐久性与抗震可靠性，保障人民群众生命财产安全；二是规范行业技术行为，提升装配式建筑产业的规范化、标准化水平，增强行业公信力与市场认可度；三是推动行业技术交流与合作，促进先进技术成果的推广应用，提升我国装配式建筑产业的整体技术水平与国际竞争力；四是引导企业重视产品质量与技术创新，带动相关产业链协同发展，创造更多就业机会，助力新型建筑工业化高质量推进。

七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。

无。

八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。本文件自主制定。

九、标准主要内容

1.范围

本文件规定了装配式建筑结构连接节点的技术要求、试验方法、检验规则。

本文件适用于装配式建筑结构连接节点力学性能的试验。

2.规范性引用文件

GB 50015  建筑给水排水设计标准

GB/T 50081  混凝土物理力学性能试验方法标准

3.术语和定义

明确极限承载力等核心术语的定义。

4 技术要求

规定连接节点的通用力学性能要求、按类型划分的专项性能指标，以及不同环境条件下的适应性性能要求。

5 试验方法

明确试件制备、养护、试验环境要求，规范加载与测量仪器设备标准，细化各类力学性能及环境适应性试验的操作步骤与数据处理方法。

6 检验规则

划分出厂检验与型式检验的适用场景，明确两类检验的抽样方法、合格判定标准，以及不合格产品的处理要求。

十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件的制定过程等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

  - 十一、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

  - 十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本文件首次制定，没有特殊要求。

  - 十四、废止现有有关标准的建议

无。

团体标准工作组

2025年10月