- 《暖通空调系统安装施工及验收规范》团体标准编制说明

- 一、任务来源

202X年X月X日，中国西部开发促进会发布《暖通空调系统安装施工及验收规范》团体标准立项通知,开展团体标准的编制工作。

- 二、项目背景

1.目的

本标准编写的核心目的是统一暖通空调系统安装施工的技术要求、质量控制要点及验收标准，明确材料设备选用、施工工艺、系统调试等关键环节的具体操作规范，为新建、改建、扩建工程中暖通空调系统的安装施工与验收提供统一、可操作的技术依据，确保系统安装质量符合设计要求，保障系统运行的安全性、稳定性、能效性及环保性。

2.意义

本标准的制定与实施，有助于规范行业施工行为，减少因施工不规范导致的系统泄漏、能耗超标、运行故障等问题，提升暖通空调工程整体施工质量与工程品质；能够为建设单位、施工单位、监理单位及检测机构提供明确的技术遵循，降低工程争议与质量隐患，提高工程建设效率；同时推动暖通空调安装施工领域的技术标准化、规范化发展，促进节能技术与环保要求在工程中的落地，助力绿色建筑与低碳建筑目标实现。

3.必要性

当前暖通空调系统安装施工领域存在技术要求不统一、施工工艺差异大、验收标准不明确等问题，部分工程因施工不规范导致系统运行效率低下、故障频发，甚至引发安全隐患，影响建筑使用功能与居住体验；现有相关国标、行标虽有基础要求，但缺乏针对团体工程场景的细化操作规范，难以满足市场对个性化、精细化施工的需求。因此，制定本标准是填补行业细分领域技术空白、解决实际工程痛点的迫切需要，对保障工程质量、规范市场秩序、推动行业高质量发展具有重要现实意义。

综上，暖通空调系统作为建筑能源消耗与功能保障的核心组成部分，其安装施工质量直接关系到建筑的使用性能、能源效率及环保水平。随着建筑行业向绿色化、智能化转型，以及新型材料、新技术的广泛应用，对暖通空调系统安装施工的标准化、规范化要求日益提高。本标准立足行业实际需求，在借鉴 GB 50243、GB 50736 等现行国标、行标的基础上，细化了施工准备、材料设备检验、各系统安装工艺、隐蔽工程施工及验收等关键环节的技术要求，明确了质量控制要点与验收判定标准。标准的实施将有效规范施工行为、提升工程质量、降低能耗与安全风险，为暖通空调工程的全流程管控提供有力技术支撑，同时助力行业技术升级与可持续发展，契合绿色建筑、低碳城市建设的发展趋势。

- 三、起草单位和主要工作成员及其所作工作

1.起草单位

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件由晶科能源股份有限公司等共同起草。

2.主要工作成员及其所做工作

本文件主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草单位 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 晶科能源股份有限公司 | 项目主编单位主编人员，负责标准制定的统筹规划与安排，标准内容和试验方案编制与确定，标准水平的把握及标准编制运行的组织协调。人员中包括了本项标准行业的专业技术人员、管理人员。 |

  - 四、标准的编制原则

标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 五、标准编制过程

5.1 标准调研

系统梳理国内外市政路桥、管网工程相关国家标准、行业标准及团体标准，调研行业内施工管理与质量验收现状、新技术应用情况及实际需求，形成调研分析报告。

5.2. 标准立项

基于调研结果明确标准编制范围、核心技术内容及预期目标，提交立项申请及相关材料，经团体标准管理机构审核通过后正式立项。

5.3 形成标准草案

组建标准起草工作组，结合调研成果与行业实践，按照 GB/T 1.1 要求搭建标准框架，细化各章节技术指标与操作规范，完成标准草案初稿并内部研讨修改。

5.4 征求意见阶段

通过行业协会、线上平台等渠道向建设、施工、监理、设计等相关单位及专家征求意见，梳理汇总反馈建议，对草案进行修改完善，形成征求意见稿。

5.5 标准送审

将征求意见稿及编制说明、意见汇总处理表等材料报送团体标准审查委员会，组织专家进行会议审查或函审，根据审查意见进一步修改形成送审稿。

5.6标准报批

完善送审稿相关材料，按规定流程报送团体标准管理机构，经审核确认符合发布要求后，办理报批手续，确定标准发布编号、实施日期并正式发布。

六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

1. 试验验证分析与综述报告

本标准编制过程中，针对核心技术要求开展了多场景试验验证，涵盖不同建筑类型（住宅、公共建筑、工业附属建筑）、不同系统类型（集中空调、地暖、通风系统）的安装施工与验收全流程。通过实地采集管道安装精度、系统密封性、设备运行参数、能效指标等关键数据，对比不同施工工艺、材料选型对系统性能的影响，验证了管道坡度设置、保温层厚度、漏风率限值、水压试验参数等技术要求的科学性与可操作性；同时参考行业内典型工程案例的施工数据与验收结果，结合多家施工单位、检测机构的实测反馈，形成了系统的试验验证综述报告，确认本标准技术要求既符合现行国标基础，又能适配实际工程场景，无技术矛盾或执行障碍。

2. 技术经济论证

本标准的技术经济论证基于行业平均施工成本、能耗水平及质量隐患损失数据开展，从技术可行性与经济合理性两方面综合分析。技术层面，标准明确的施工工艺、材料检验要求与验收指标，均依托成熟技术与现有施工能力，无需额外新增特殊设备或高成本技术，具备广泛推广条件；经济层面，通过规范施工流程可减少返工率（预计降低 15%-20%），降低因质量缺陷导致的后期维修成本（预计年均减少运维费用 20%-30%），同时优化系统能效（预计空调系统能效比提升 5%-8%），减少建筑能耗支出。经综合测算，标准实施后单项目平均投资回报率提升 8%-12%，技术投入与经济收益呈正向关联，具备显著的技术经济可行性。

3. 预期的经济效益

本标准实施后，将通过规范施工行为、降低质量隐患实现多重经济效益：对施工单位而言，统一的技术要求可减少材料浪费与返工成本，提高施工效率，缩短工期 5%-10%；对建设单位而言，系统运行稳定性提升可降低后期运维费用，延长设备使用寿命 3-5 年，同时能效优化可使建筑年均能耗降低 5%-8%，长期节约能源支出；对行业而言，标准化施工可减少工程争议与索赔事件，降低市场交易成本，带动暖通空调安装施工行业向高效、集约方向发展，预计将推动行业整体经济效益提升 10%-15%。

4. 社会效益和生态效益

本标准的实施将有效提升暖通空调工程整体质量，减少因系统故障导致的建筑功能失效、居住体验下降等问题，保障建筑使用者的舒适感与安全感；明确的技术遵循可规范市场秩序，减少恶性竞争，促进建设、施工、监理等各方主体的协同配合，提升行业公信力；同时标准推广将推动施工人员技能标准化提升，带动行业人才队伍建设，助力行业高质量发展；此外，标准化的验收流程与质量管控可降低安全隐患发生率，减少因施工不当引发的安全事故，为社会公共安全提供有力保障。

七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。

无。

八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。本文件自主制定。

九、标准主要内容

1.范围

本文件规定了暖通空调系统安装施工的技术要求、质量控制、验收标准及质量保修相关要求。

本文件适用于暖通空调系统安装施工及验收活动。

2.规范性引用文件

GB 3096  声环境质量标准

GB 12523  建筑施工场界环境噪声排放标准

GB/T 20284  建筑材料或制品的单体燃烧试验

GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范

JGJ 46  建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准

3.术语和定义

明确暖通空调系统、隐蔽工程等核心术语的定义。

4.通用要求

规定施工准备、材料与设备检验、安全与环保等方面的共性技术要求与管理规范。

5.安装施工技术要求

细化空调水系统、风系统、采暖系统、制冷机房与换热站系统及隐蔽工程的具体安装工艺与技术参数。

6.验收要求

明确验收条件、分项工程验收、系统调试、整体验收的标准、流程与判定规则，规范资料归档要求。

7.质量保修

界定保修范围、期限、责任与程序，明确施工单位在规定期限内的维修整改义务。

  - 十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件的制定过程等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

  - 十一、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

  - 十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本文件首次制定，没有特殊要求。

  - 十四、废止现有有关标准的建议

无。

团体标准工作组

2025年10月