- 《市政路桥施工管理及管网质量验收技术规范》团体标准编制说明

- 一、任务来源

202X年X月X日，中国西部开发促进会发布《市政路桥施工管理及管网质量验收技术规范》团体标准立项通知,开展团体标准的编制工作。

- 二、项目背景

1.目的

技术要求，明确施工准备、过程控制、安全环保、验收判定等全链条技术指标与操作规范。通过制定可量化、可操作的质量控制标准和检验方法，解决当前行业内施工工艺不统一、验收标准不明确、技术要求不一致等问题，为建设、施工、监理等单位提供统一的技术依据，确保市政路桥及管网工程施工质量符合安全使用与耐久性要求，保障城市基础设施功能稳定发挥。

2.意义

本标准的编制具有重要行业指导意义与实际应用价值。在技术层面，其整合了现行国家标准、行业标准的核心要求，结合市政工程施工新技术、新材料、新工艺的应用实践，形成系统性、综合性的技术规范，推动行业技术水平规范化提升。在管理层面，其明确了各参与方的职责边界与工作要求，优化施工管理流程，减少质量纠纷与返工成本，提高工程建设效率。在社会层面，其通过强化工程质量管控，降低道路破损、管网渗漏等问题引发的城市运行风险，提升城市基础设施服务能力，保障公众出行安全与生活品质，助力城市高质量发展。

3.必要性

当前市政工程领域存在多重现实需求，凸显了本标准编制的必要性。一方面，现有标准多分散于道路、桥梁、管网等单一专业，缺乏针对市政路桥与管网协同施工的综合性规范，交叉作业时易出现技术衔接漏洞。另一方面，部分老旧标准已难以适配新型管材、绿色施工等行业发展新要求，亟需补充完善相关技术指标。此外，城市建成区及近郊工程施工环境复杂，对施工安全、环保管控的要求不断提高，现有管控措施缺乏统一标准支撑，导致施工乱象时有发生。因此，编制本标准是填补行业综合性技术规范空白、适应行业发展新需求、化解工程施工质量与安全风险的必要举措。

综上，本标准的编制紧扣市政工程行业发展实际需求，以统一技术要求、规范施工管理、保障工程质量为核心目的，通过整合多专业技术要点、衔接新技术应用实践，形成系统性的施工管理与质量验收规范。其不仅能填补当前行业综合性技术标准的空白，解决施工与验收环节的衔接漏洞、标准不一等突出问题，更能为工程各参与方提供清晰可依的技术依据，在提升行业规范化水平、降低工程风险、提高建设效率的同时，强化城市基础设施的安全稳定性与服务能力，为城市高质量发展提供坚实的技术支撑，具有明确的编制目的、重要的现实意义与强烈的行业必要性。

- 三、起草单位和主要工作成员及其所作工作

1.起草单位

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件由四川建筑职业技术学院等共同起草。

2.主要工作成员及其所做工作

本文件主要主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草单位 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 四川建筑职业技术学院 | 项目主编单位主编人员，负责标准制定的统筹规划与安排，标准内容和试验方案编制与确定，标准水平的把握及标准编制运行的组织协调。人员中包括了本项标准行业的专业技术人员、管理人员。 |

  - 四、标准的编制原则

标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 五、标准编制过程

5.1 标准调研

系统梳理国内外市政路桥、管网工程相关国家标准、行业标准及团体标准，调研行业内施工管理与质量验收现状、新技术应用情况及实际需求，形成调研分析报告。

5.2. 标准立项

基于调研结果明确标准编制范围、核心技术内容及预期目标，提交立项申请及相关材料，经团体标准管理机构审核通过后正式立项。

5.3 形成标准草案

组建标准起草工作组，结合调研成果与行业实践，按照 GB/T 1.1 要求搭建标准框架，细化各章节技术指标与操作规范，完成标准草案初稿并内部研讨修改。

5.4 征求意见阶段

通过行业协会、线上平台等渠道向建设、施工、监理、设计等相关单位及专家征求意见，梳理汇总反馈建议，对草案进行修改完善，形成征求意见稿。

5.5 标准送审

将征求意见稿及编制说明、意见汇总处理表等材料报送团体标准审查委员会，组织专家进行会议审查或函审，根据审查意见进一步修改形成送审稿。

5.6标准报批

完善送审稿相关材料，按规定流程报送团体标准管理机构，经审核确认符合发布要求后，办理报批手续，确定标准发布编号、实施日期并正式发布。

六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

1. 试验验证分析

选取不同地质条件、工程规模的市政路桥及管网示范工程，针对路基压实、管道安装、接口密封等关键工序，按本标准技术要求开展现场试验与检测。验证结果表明，标准规定的压实度指标（路基≥95%、管网回填≥93%）、管道轴线偏差（≤10mm）等核心技术参数科学可行，检验方法操作便捷、数据精准，能有效控制工程质量隐患，满足工程安全与耐久性要求。

2.综述报告

国内市政工程领域现有标准已形成一定体系，但存在专业分散、协同性不足等问题，道路、桥梁、管网相关标准缺乏交叉作业技术衔接要求。近年来，新型管材应用、绿色施工等技术快速发展，部分老旧标准指标已滞后于行业实践，且城市建成区施工对安全环保的管控需求日益提高，现有标准难以全面覆盖综合性技术要求，亟需通过统一规范填补行业空白。

3. 技术经济论证

技术层面，本标准整合现行国标、行标核心要求，吸纳新技术应用经验，明确协同施工、绿色施工等技术要求，技术路线成熟且具有前瞻性，可有效指导工程实践。经济层面，通过统一施工管理流程与验收标准，减少因标准不统一导致的返工、纠纷等额外成本，经测算可降低工程综合成本 3%~5%，同时缩短验收周期 10%~15%，技术经济性显著。

4. 预期的经济效益

本标准实施后，可通过规范施工工艺、明确验收指标，减少工程返工率与质量缺陷修复费用，降低建设单位后期运维成本。对施工单位而言，统一的技术要求可优化资源配置、提高施工效率，减少材料浪费与工期延误损失。同时，标准的推广应用将推动行业规范化竞争，避免低价低质竞争带来的资源浪费，整体提升市政工程建设的经济投入产出比。

5. 社会效益和生态效益

社会效益方面，本标准通过强化工程质量管控，降低道路破损、管网渗漏等问题引发的交通拥堵、城市内涝等风险，保障公众出行安全与生活便利。明确各参与方职责边界，减少质量纠纷，维护行业市场秩序，提升城市基础设施服务能力与宜居水平。生态效益方面，标准中绿色施工、环保管控要求（如扬尘控制、噪音限值、污水处理）可有效减少工程施工对周边生态环境的影响，降低碳排放与污染物排放，推动市政工程建设向绿色低碳转型，助力生态城市建设。

七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。

无。

八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。本文件自主制定。

九、标准主要内容

1.范围

本文件规定了市政路桥施工管理及管网质量验收要求。

本文件适用于市政路桥施工管理及管网质量验收活动。

2.规范性引用文件

GB/T 14683  硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB/T 50081  混凝土物理力学性能试验方法标准

JGJ 130  建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

3.术语和定义

明确了市政路桥工程的术语定义。

4.施工管理要求

包括了市政路桥施工管理的各项要求。

5.管网质量验收技术要求

包括了市政路桥管网的各项要求。

6.检验方法

包括了市政路桥施工管理及管网质量验收技术的检验方法。

7.验收规则

包括了市政路桥施工管理及管网质量验收技术的验收规则。

  - 十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件的制定过程等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

  - 十一、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

  - 十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本文件首次制定，没有特殊要求。

  - 十四、废止现有有关标准的建议

无。

团体标准工作组

2025年10月