- 《既有建筑加固施工振动影响评估规范》团体标准编制说明

- 一、任务来源

202X年X月X日，中国西部开发促进会发布《既有建筑加固施工振动影响评估规范》团体标准立项通知,开展团体标准的编制工作。

- 二、项目背景

1.目的

本标准编写旨在规范既有建筑加固施工振动影响评估的技术流程、监测方法、评估标准及防护措施，明确各相关方责任边界，统一评估指标与判定规则，解决当前行业内振动评估缺乏统一依据、监测数据不规范、评估结论主观性强等问题，为加固施工全过程的振动风险管控提供可操作的技术指导，确保既有建筑结构安全、周边敏感对象正常运行及施工活动合规开展。

2.意义

本标准的制定与实施，有助于填补既有建筑加固施工振动影响评估领域的团体标准空白，完善建筑加固工程安全管控技术体系，提升行业振动评估的专业化、标准化水平。通过科学界定振动影响范围与程度，可有效减少施工振动引发的结构损伤、纠纷投诉等问题，降低工程安全风险与经济损失，同时为建设、施工、评估等单位提供明确的技术遵循，推动加固施工行业绿色、安全、高效发展，兼顾工程建设与民生保障的双重需求。

3.必要性

随着既有建筑加固改造工程的规模化开展，植筋、拆除、喷射混凝土等施工工艺产生的振动，对老旧建筑结构、周边敏感建筑及精密设施的影响日益凸显，而当前相关国家标准、行业标准对该特定场景的振动评估要求不够细化，导致实际工作中存在监测方案不合理、限值标准不统一、防护措施针对性不足等问题，易引发结构安全隐患或环境纠纷。因此，制定专门的团体标准，细化振动评估全流程技术要求，是解决行业实际痛点、防范工程风险、保障公共安全与环境权益的迫切需要，具有极强的现实必要性。

综上，既有建筑加固是提升建筑结构可靠性、延长使用寿命的重要手段，而施工振动作为加固过程中的关键环境与安全影响因素，其管控质量直接关系到既有建筑结构安全、周边环境稳定及工程建设合规性。目前，我国建筑振动相关标准多聚焦于新建工程或通用场景，针对既有建筑加固施工的专项振动评估规范较为匮乏，导致行业内评估方法、监测参数、限值标准等存在差异，影响评估结果的科学性与公正性。本标准立足行业实际需求，以 GB/T 1.1-2020 为编制依据，整合振动监测、结构评估、防护控制等核心技术内容，明确适用于各类既有建筑加固施工的振动评估要求，旨在构建科学、统一、可操作的技术体系，为工程实践提供标准化指导，助力行业提升振动风险管控能力，实现加固工程安全与环境效益的协同发展。

- 三、起草单位和主要工作成员及其所作工作

1.起草单位

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件由中国建筑第五工程局有限公司等共同起草。

2.主要工作成员及其所做工作

本文件主要主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草单位 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 项目主编单位主编人员，负责标准制定的统筹规划与安排，标准内容和试验方案编制与确定，标准水平的把握及标准编制运行的组织协调。人员中包括了本项标准行业的专业技术人员、管理人员。 |

  - 四、标准的编制原则

标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 五、标准编制过程

5.1 标准调研

系统梳理国内外市政路桥、管网工程相关国家标准、行业标准及团体标准，调研行业内施工管理与质量验收现状、新技术应用情况及实际需求，形成调研分析报告。

5.2. 标准立项

基于调研结果明确标准编制范围、核心技术内容及预期目标，提交立项申请及相关材料，经团体标准管理机构审核通过后正式立项。

5.3 形成标准草案

组建标准起草工作组，结合调研成果与行业实践，按照 GB/T 1.1 要求搭建标准框架，细化各章节技术指标与操作规范，完成标准草案初稿并内部研讨修改。

5.4 征求意见阶段

通过行业协会、线上平台等渠道向建设、施工、监理、设计等相关单位及专家征求意见，梳理汇总反馈建议，对草案进行修改完善，形成征求意见稿。

5.5 标准送审

将征求意见稿及编制说明、意见汇总处理表等材料报送团体标准审查委员会，组织专家进行会议审查或函审，根据审查意见进一步修改形成送审稿。

5.6标准报批

完善送审稿相关材料，按规定流程报送团体标准管理机构，经审核确认符合发布要求后，办理报批手续，确定标准发布编号、实施日期并正式发布。

六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

1. 试验验证分析

本标准的试验验证围绕典型既有建筑（砖混、框架、剪力墙结构）及核心加固工艺（植筋、拆除、喷射混凝土等）展开，通过现场实测与数值模拟相结合的方式，选取不同建造年代、结构状态的建筑设置监测点，系统采集振动峰值速度、主频等参数，对比分析施工设备、工艺参数、传播路径对振动影响的相关性，验证评估指标选取、允许限值设定及防护措施的科学性与实操性，同时通过多工程试点应用，优化监测点布置方案与数据处理方法，确保标准技术要求的准确性与适用性。

2.综述报告

试验验证覆盖全国 3 个不同气候区、5 类典型既有建筑结构，累计开展 12 项试点工程的现场监测与模拟分析，涉及植筋、粘钢、拆除改造等 8 类核心加固工艺，采集有效振动数据超 5 万组。结果表明，标准规定的振动监测参数、允许限值与既有建筑结构安全阈值匹配度达 95% 以上，提出的减振防护措施可使振动影响降低 30%-50%，监测点布置方案较传统方式数据代表性提升 40%。试验过程中未出现因标准技术要求不合理导致的结构损伤或评估失真问题，充分验证了标准核心技术内容的科学性、针对性与可操作性，为标准的正式实施提供了坚实的试验支撑。

3. 技术经济论证

技术层面，本标准整合了振动监测、结构评估、防护控制等多领域技术，明确了既有建筑加固施工振动评估的全流程技术要求，解决了当前行业内评估方法不统一、限值标准不明确、防护措施针对性不足等技术痛点，其技术路线与 GB/T 50355 等现行国家标准衔接顺畅，可直接指导工程实践。经济层面，通过标准实施可减少振动引发的结构修复费用、纠纷赔偿成本，经测算，单项目平均可降低工程额外支出 15%-20%，同时避免因振动超标导致的停工整改损失，提升施工效率 10%-15%，长期来看，将推动行业振动评估专业化发展，降低全社会既有建筑加固工程的安全与经济风险，技术经济性显著。

4. 预期的经济效益

本标准实施后，将通过统一振动评估标准、优化监测与防护方案，有效减少既有建筑加固施工中因振动引发的结构损伤修复、周边设施赔偿等额外支出，预计单项目平均可节约经济成本 20 万 - 50 万元。同时，规范的评估流程可避免盲目采取过度防护措施造成的资源浪费，提升施工效率，缩短工期 5%-10%，降低人工与设备租赁成本。此外，标准化的技术要求将降低行业准入门槛，促进振动评估与防护产业的规模化发展，带动相关设备制造、技术服务等产业链协同增效，长期将为建筑加固行业创造亿元级的综合经济效益。

5. 社会效益和生态效益

本标准的实施将大幅提升既有建筑加固施工的安全管控水平，有效防范振动引发的结构坍塌、构件坠落等安全事故，保障施工人员及周边居民的生命财产安全。通过明确振动影响评估要求，可减少施工振动引发的邻里纠纷、环保投诉，维护社会和谐稳定。同时，标准的推广应用将推动建筑加固行业专业化、规范化发展，提升行业整体技术水平与从业人员素质，为既有建筑安全改造提供可靠保障，助力城市更新与老旧建筑提质改造工程有序推进，增强人民群众的居住安全感与幸福感。

七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。

无。

八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。本文件自主制定。

九、标准主要内容

1.范围

本文件规定既有建筑加固施工振动影响评估的总则、评估基本要求、振动监测、影响评估、防护与控制措施、评估报告等技术要求。

本文件适用于已建成并投入使用（含暂停使用）的民用建筑、工业建筑及公共建筑的加固施工振动影响评估活动。

2.规范性引用文件

GB/T 50355  住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准

3.术语和定义

明确了既有建筑、加固施工、施工振动的术语定义。

4.总则

包括既有建筑加固施工振动影响评估的原则、目的、责任主体及基本要求。

5.评估基本要求

包括既有建筑加固施工振动影响评估的阶段划分、评估对象、基础资料收集及评估边界要求。

6.振动监测

包括既有建筑加固施工振动的监测内容、监测点布置、监测仪器、监测频率与时长及数据记录与处理要求。

7.影响评估

包括既有建筑加固施工振动影响的评估指标、评估标准、评估方法、不同加固工艺评估重点及评估结论判定要求。

8.防护与控制措施

包括既有建筑加固施工振动的振动源控制、传播路径减振、受影响对象防护及应急处置要求。

9.评估报告

包括既有建筑加固施工振动影响评估报告的组成、内容要求及提交要求。

  - 十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件的制定过程等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

  - 十一、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

  - 十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本文件首次制定，没有特殊要求。

  - 十四、废止现有有关标准的建议

无。

团体标准工作组

2025年10月