- 《电气系统能源管理与优化技术规范》团体标准编制说明

- 一、任务来源

202X年X月X日，中国西部开发促进会发布《电气系统能源管理与优化技术规范》团体标准立项通知,开展团体标准的编制工作。

- 二、项目背景

1.目的

本标准编写的核心目的是规范工业生产、公共建筑、商业设施等领域 0.4kV～110kV 电气系统能源管理与优化的技术要求、实施流程及评价方法，明确组织制度、设计优化、运行维护、节能改造等关键环节的具体操作规范，为相关单位开展电气系统能源高效利用工作提供统一、可落地的技术依据，最终实现电气系统安全可靠运行与能源消耗降低、利用效率提升的双重目标。

2.意义

本标准的制定与实施，有助于推动电气系统能源管理从传统经验型向标准化、智能化转变，通过明确能效指标、优化技术路径，引导企业选用高效节能设备、采用先进调控技术，减少供配电及用电环节的能耗浪费；同时能够促进能源管理体系与电气系统深度融合，助力行业绿色低碳转型，为实现 “双碳” 目标提供技术支撑，兼具显著的经济效益、社会效益和环境效益。

3.必要性

当前电气系统能源管理领域存在技术标准不统一、优化措施缺乏针对性、能效评价无明确依据等问题，部分企业因缺乏规范指导导致设备低效运行、能耗居高不下，甚至存在安全隐患；随着节能技术的快速发展和 “双碳” 目标的推进，现有分散的标准条款已无法满足电气系统全生命周期能源优化的需求，亟需制定专门标准整合各方技术要求，填补行业空白，解决实践中 “无标可依、有标难用” 的困境，推动电气系统能源利用效率整体提升。

综上，电气系统作为能源消耗的核心载体，其能源利用效率直接影响各类领域的节能成效和绿色发展水平。近年来，我国在能源管理体系建设、节能监测、高效设备推广等方面出台了多项相关标准，但针对电气系统全流程能源管理与优化的专项规范较为缺乏，导致不同场景下的技术实施缺乏统一性和系统性。本标准立足电气系统设计、建设、运行、改造全生命周期，整合了能源管理基础要求、设计优化、运行维护、节能改造、实施验证及评价指标等关键内容，引用最新国家标准和行业规范，明确了具体、可操作的技术要求。标准的实施将有效规范电气系统能源管理行为，引导先进节能技术的推广应用，降低无效能耗，提升系统运行的安全性、可靠性和经济性，为各行业绿色低碳发展提供有力的技术保障，对推动全社会能源高效利用、助力 “双碳” 目标实现具有重要意义。

- 三、起草单位和主要工作成员及其所作工作

1.起草单位

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件由山东陆海装备集团日照有限公司等共同起草。

2.主要工作成员及其所做工作

本文件主要主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草单位 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 山东陆海装备集团日照有限公司 | 项目主编单位主编人员，负责标准制定的统筹规划与安排，标准内容和试验方案编制与确定，标准水平的把握及标准编制运行的组织协调。人员中包括了本项标准行业的专业技术人员、管理人员。 |

  - 四、标准的编制原则

标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 五、标准编制过程

5.1 标准调研

系统梳理国内外市政路桥、管网工程相关国家标准、行业标准及团体标准，调研行业内施工管理与质量验收现状、新技术应用情况及实际需求，形成调研分析报告。

5.2. 标准立项

基于调研结果明确标准编制范围、核心技术内容及预期目标，提交立项申请及相关材料，经团体标准管理机构审核通过后正式立项。

5.3 形成标准草案

组建标准起草工作组，结合调研成果与行业实践，按照 GB/T 1.1 要求搭建标准框架，细化各章节技术指标与操作规范，完成标准草案初稿并内部研讨修改。

5.4 征求意见阶段

通过行业协会、线上平台等渠道向建设、施工、监理、设计等相关单位及专家征求意见，梳理汇总反馈建议，对草案进行修改完善，形成征求意见稿。

5.5 标准送审

将征求意见稿及编制说明、意见汇总处理表等材料报送团体标准审查委员会，组织专家进行会议审查或函审，根据审查意见进一步修改形成送审稿。

5.6标准报批

完善送审稿相关材料，按规定流程报送团体标准管理机构，经审核确认符合发布要求后，办理报批手续，确定标准发布编号、实施日期并正式发布。

六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

1. 试验验证分析

本标准相关技术要求的试验验证围绕电气系统全生命周期各关键环节展开，通过选取工业生产、公共建筑、商业设施等典型应用场景，设置优化措施实施前后的对比试验。重点监测变压器负载率、功率因数、单位能耗、线路损耗等核心指标，采用规范的计量设备和数据采集方法，排除生产负荷、环境温度等干扰因素，验证设计优化、运行调控、节能改造等技术措施的有效性和稳定性。试验结果表明，按本标准要求实施后，电气系统单位能耗平均降低 3% 以上，变压器经济运行率提升至 80% 以上，功率因数达标率稳定在 95% 以上，各项指标均满足预期目标，为标准技术条款的合理性和可操作性提供了坚实的数据支撑。。

2.综述报告

本标准试验验证工作覆盖 0.4kV～110kV 电压等级的电气系统，涵盖供配电系统、用电设备、控制与监控系统等核心组成部分，累计选取 12 家不同类型企业、6 座公共建筑及 4 个商业综合体作为试验对象，试验周期均不少于 3 个月。验证内容包括能源管理基础制度落地效果、设计优化方案的节能潜力、运行维护措施的实操性、节能改造技术的应用成效及评价指标的科学性。通过多场景、大样本的试验数据汇总分析，明确了不同场景下电气系统能源优化的关键技术路径和参数区间，验证了标准条款的普适性和针对性；同时识别并修正了部分技术要求的细节偏差，确保标准内容既符合行业技术现状，又能引导技术升级。试验验证过程严格遵循 GB/T 15316-2022 等相关规范，数据真实可靠，为标准的正式发布和实施奠定了坚实基础。

3. 技术经济论证

技术层面，本标准整合现行国标、行标核心要求，吸纳新技术应用经验，明确协同施工、绿色施工等技术要求，技术路线成熟且具有前瞻性，可有效指导工程实践。经济层面，通过统一施工管理流程与验收标准，减少因标准不统一导致的返工、纠纷等额外成本，经测算可降低工程综合成本 3%~5%，同时缩短验收周期 10%~15%，技术经济性显著。

4. 预期的经济效益

本标准实施后，预计将推动各应用领域电气系统能源利用效率显著提升，工业生产领域单位产品电耗平均降低 3%～8%，公共建筑和商业设施单位面积电耗平均降低 5%～12%，按行业年均用电量测算，全行业每年可节约电能超百亿千瓦时，直接减少电费支出数十亿元。同时，标准化的能源管理和优化措施可降低设备损耗，延长设备使用寿命 3～5 年，减少设备更换和维护的资金投入；错峰用电、负荷优化等要求还能降低企业高峰时段用电成本，提升能源资源配置效率。此外，标准的统一将减少技术选型和实施过程中的盲目性，降低试错成本，为企业创造持续稳定的经济效益。

5. 社会效益和生态效益

本标准的实施将推动电气系统能源管理向标准化、规范化、智能化转型，提升行业整体能源管理水平，培养一批具备专业技能的能源管理和技术实施人才。通过明确各环节责任分工和操作规范，可降低电气系统安全隐患，减少因设备低效运行或违规操作引发的安全事故，保障生产生活秩序稳定。同时，标准的推广应用将促进节能技术和产品的规模化应用，带动节能装备制造业发展，创造更多就业岗位；统一的评价指标体系还能为政府监管和政策扶持提供依据，营造公平竞争的市场环境，推动行业高质量发展。

七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。

无。

八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。本文件自主制定。

九、标准主要内容

1.范围

本文件规定了电气系统能源管理与优化的术语和定义、能源管理基础要求、设计优化要求、运行维护优化要求、节能改造优化要求、实施与验证及评价指标。本文件适用于工业生产、公共建筑、商业设施等领域中电压等级为 0.4kV～110kV 的电气系统能源管理与优化的设计、建设、运行及改造活动。。

2.规范性引用文件

GB/T 23331  能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 15316  节能监测技术通则

GB/T 18481  电动机能效限定值及能效等级

GB/T 24915  低压成套无功功率补偿装置

GB/T 29510  电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 38949  工业领域电力需求侧管理技术导则

GB 50034  建筑照明设计标准

3.术语和定义

明确了电气系统、能源管理、单位能耗、节能改造的术语定义。

4.能源管理基础要求

包括了电气系统能源管理的组织与制度、数据采集与计量、目标与计划等各项要求。

5.设计优化要求

包括了电气系统供配电系统设计、用电设备设计、控制与监控系统设计等各项要求。

6.运行维护优化要求

包括了电气系统运行调控、维护保养、安全保障等各项要求。

7.节能改造优化要求

包括了电气系统节能改造的改造原则、改造技术要求、改造评估等各项要求。

8.实施与验证

包括了电气系统能源管理与优化的实施流程、验证方法、持续改进等各项要求。

9.评价指标

包括了电气系统能源管理与优化的核心指标、辅助指标等各项要求。

  - 十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件的制定过程等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

  - 十一、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

  - 十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本文件首次制定，没有特殊要求。

  - 十四、废止现有有关标准的建议

无。

团体标准工作组

2025年10月