- 《水利工程AI施工安全监测系统建设规程》团体标准编制说明

- 一、任务来源

202X年X月X日，中国西部开发促进会发布《水利工程AI施工安全监测系统建设规程》团体标准立项通知,开展团体标准的编制工作。

- 二、项目背景

1.目的

本标准编写的核心目的是规范水利工程 AI 施工安全监测系统的建设全流程，明确从规划设计、设备选型、施工部署到调试验收、运行维护的技术要求与操作规范，统一系统架构、感知精度、AI 识别性能、数据交互等关键指标，确保系统建设科学合理、实用可靠，最终实现施工安全风险的智能识别、分级预警与高效处置，为水利工程施工安全管控提供标准化技术支撑。

2.意义

本标准的制定与实施，有助于推动 AI 技术与水利工程施工安全监测的深度融合，破解传统监测方式中人工依赖度高、响应滞后、覆盖不全等痛点，显著提升施工安全管控的智能化、精准化水平；通过统一技术规范，可降低系统建设的盲目性与兼容性风险，促进不同厂商设备、不同管理系统的互联互通，提升行业整体技术应用效率；同时为工程建设单位、施工单位、监理单位提供明确的执行依据，助力构建 “预防为主、防治结合” 的施工安全保障体系，推动水利工程建设行业高质量发展。

3.必要性

当前水利工程施工环境复杂、风险点多面广，传统安全监测手段已难以满足大中型工程对实时性、全面性、智能化的管控需求，而 AI 监测技术的应用缺乏统一标准指导，存在设备选型混乱、技术指标不一、系统兼容性差、数据可信度低等问题，制约了技术优势的充分发挥；随着水利工程建设规模扩大与智能化转型加速，市场对标准化、规范化的 AI 施工安全监测系统建设要求日益迫切，制定本标准能够填补行业技术规范空白，解决实际应用中的突出矛盾，保障施工安全与工程质量，因此具有极强的现实必要性。

综上，水利工程作为关乎国计民生的基础设施，施工安全是工程建设的核心底线。近年来，AI、物联网、大数据等新技术在安全监测领域的应用逐步深入，为水利工程施工安全管控提供了全新解决方案，但缺乏统一标准导致技术应用乱象丛生。本标准立足水利工程施工实际，紧扣 AI 技术发展趋势，以规范建设流程、统一技术要求、提升系统效能为核心，涵盖范围、规范性引用文件、术语定义、总则、系统构成与技术要求、建设施工、调试验收、运行维护等关键内容，既衔接现有水利工程安全监测相关国标、行标，又聚焦 AI 技术应用的特殊性，能够为行业提供科学、可行的标准化指引，对推动水利工程施工安全监测智能化升级、降低安全事故发生率、保障工程建设顺利推进具有重要意义。

- 三、起草单位和主要工作成员及其所作工作

1.起草单位

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件由新疆水利水电勘测设计研究院有限责任公司等共同起草。

2.主要工作成员及其所做工作

本文件主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草单位 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 新疆水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 项目主编单位主编人员，负责标准制定的统筹规划与安排，标准内容和试验方案编制与确定，标准水平的把握及标准编制运行的组织协调。人员中包括了本项标准行业的专业技术人员、管理人员。 |

  - 四、标准的编制原则

标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 五、标准编制过程

5.1 标准调研

系统梳理国内外市政路桥、管网工程相关国家标准、行业标准及团体标准，调研行业内施工管理与质量验收现状、新技术应用情况及实际需求，形成调研分析报告。

5.2. 标准立项

基于调研结果明确标准编制范围、核心技术内容及预期目标，提交立项申请及相关材料，经团体标准管理机构审核通过后正式立项。

5.3 形成标准草案

组建标准起草工作组，结合调研成果与行业实践，按照 GB/T 1.1 要求搭建标准框架，细化各章节技术指标与操作规范，完成标准草案初稿并内部研讨修改。

5.4 征求意见阶段

通过行业协会、线上平台等渠道向建设、施工、监理、设计等相关单位及专家征求意见，梳理汇总反馈建议，对草案进行修改完善，形成征求意见稿。

5.5 标准送审

将征求意见稿及编制说明、意见汇总处理表等材料报送团体标准审查委员会，组织专家进行会议审查或函审，根据审查意见进一步修改形成送审稿。

5.6标准报批

完善送审稿相关材料，按规定流程报送团体标准管理机构，经审核确认符合发布要求后，办理报批手续，确定标准发布编号、实施日期并正式发布。

六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

1. 试验验证分析

本标准制定过程中，选取不同类型（大坝、隧洞、围堰）、不同规模的 3 个大中型水利工程开展试验验证，重点对感知终端精度、AI 分析模型识别性能、数据传输稳定性、系统协同运行效率等核心技术指标进行实测。结果显示，传感器采集数据误差均控制在 ±1% 以内，人员不安全行为、设备异常运行等 AI 识别准确率达 95% 以上，数据传输延迟不超过 500ms，系统连续 72 小时满负荷运行故障率为 0，各项指标均满足标准规定要求，验证了标准技术要求的科学性、可行性与实用性，为标准内容的优化完善提供了坚实的数据支撑。

2.综述报告

本次试验验证围绕标准核心技术要求，构建了 “实验室测试 + 现场实测” 的双重验证体系。实验室阶段聚焦设备单体性能与算法精度测试，通过模拟不同施工环境（高温、高湿、强干扰）验证设备适应性；现场实测阶段结合工程施工进度，在边坡开挖、混凝土浇筑、大型机械作业等典型场景部署系统，持续监测系统在实际工况下的运行效果。试验覆盖感知、传输、平台、应用全层级，累计采集有效数据 12 万余条，完成各类风险场景模拟测试 300 余次，形成了完整的测试数据报告与问题整改记录。综合验证结果表明，本标准规定的技术参数、建设流程与验收要求符合水利工程施工实际，能够有效指导 AI 监测系统规范化建设，具备广泛的应用适配性。

3. 技术经济论证

技术层面，本标准整合了 AI 识别、物联网传输、大数据管理等先进技术，与现有水利工程安全监测相关标准充分衔接，既保证了技术先进性，又兼顾了行业应用连续性；明确的系统架构与接口规范，解决了不同厂商设备兼容难题，提升了技术应用的通用性。经济层面，通过标准化设备选型、优化建设流程，可降低系统建设成本 15%～20%；智能化监测替代传统人工巡检，能减少 80% 以上的现场巡检人力投入，单座大中型水利工程年均节省运维费用 300 万元以上；同时，提前预警安全风险可避免事故造成的经济损失，经测算，标准实施后可降低水利工程施工安全事故经济损失 60% 以上，技术经济性显著。

4. 预期的经济效益

本标准的实施将带来显著的直接与间接经济效益：直接效益体现为降低系统建设与运维成本，通过统一技术要求避免重复投资与设备浪费，提升资金使用效率；间接效益表现为减少安全事故造成的工程停工、设备损毁、人员伤亡赔偿等损失，保障工程建设按期推进，降低工期延误带来的额外成本。此外，标准化的 AI 监测系统可提升施工效率，优化资源配置，助力工程提前投产见效，预计单座大中型水利工程实施后年均综合经济效益可达 500 万元以上，行业层面每年可节约建设与运维资金超亿元，经济价值突出。

5. 社会效益和生态效益

本标准的推广应用将大幅提升水利工程施工安全管控的智能化、精准化水平，有效降低高处坠落、机械碰撞、边坡坍塌等安全事故发生率，切实保障施工人员生命安全，维护社会和谐稳定。通过统一行业技术规范，可引导水利工程建设领域技术升级与产业转型，促进 AI、物联网等新技术在行业内的规模化应用，培养一批兼具水利工程专业知识与智能化技术能力的复合型人才。同时，标准为建设、施工、监理等单位提供明确的执行依据，规范市场秩序，提升行业整体安全管理水平，增强水利工程建设的公众信任度，具有深远的社会效益。

七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。

无。

八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。本文件自主制定。

九、标准主要内容

1.范围

本文件规定了水利工程 AI 施工安全监测系统的建设原则、技术要求、建设施工、调试验收及运行维护等内容。

本文件适用于大中型水利工程的大坝、堤防、隧洞、围堰、泵站、引水渠、渡槽等构筑物的 AI 施工安全监测系统建设，涵盖规划、设计、施工、调试、验收、运行维护全阶段。

2.规范性引用文件

GB/T 2423.10  电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc：振动（正弦）

GB/T 42567  物联网 系统与数据接口规范

GB 50174  数据中心设计规范

GB 50348  安全防范工程技术标准

SL/T 268  水利工程通信设计规范

SL/T 811  水利工程安全监测施工规范

JGJ 46  施工现场临时用电安全技术规范

3.术语和定义

明确AI分析模型、实时预警、检测参数等核心术语的定义。

4.总则

明确系统建设的基本原则、核心目标及适用施工场景。

5.系统构成与技术要求

规定系统四级架构及感知层、传输层、平台层、AI 分析模型、应用层的具体技术指标。

6.系统建设与施工

明确系统建设全流程、感知终端安装、传输线路铺设、平台部署及接口规范要求。

7.系统调试与验收

制定系统硬件、软件、联调的调试标准，明确验收条件、内容、流程及文件要求。

8.运行维护

规范系统日常巡检、设备校准、故障处理、数据管理及运维人员要求。

  - 十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件的制定过程等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

  - 十一、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

  - 十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本文件首次制定，没有特殊要求。

  - 十四、废止现有有关标准的建议

无。

团体标准工作组

2025年10月