团 体 标 准

市政道路及桥梁工程监理实施细则

编 制 说 明

《市政道路及桥梁工程监理实施细则》小组

二〇二五年十一月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和主要内容	3

三、主要试验和情况分析	22

四、标准中涉及专利的情况	22

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况	22

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	22

七、重大意见分歧的处理依据和结果	22

八、标准性质的建议说明	23

九、贯彻标准的要求和措施建议	23

十、废止现行相关标准的建议	23

十一、其他应予说明的事项	23

## 《市政道路及桥梁工程监理实施细则》团体标准

## 编制说明

# 一、工作简况

### （一）任务来源

随着城市化进程的加速推进，城市规模不断扩大，人口日益集聚，对市政基础设施的需求与日俱增。市政道路及桥梁作为城市交通网络的关键组成部分，不仅承担着城市内部日常出行的交通流量，更是连接城市与外界、促进区域经济交流与合作的重要纽带。然而，部分既有道路及桥梁由于建设年代久远、设计标准较低、长期超负荷使用等原因，出现了不同程度的损坏和老化，严重影响了交通的顺畅与安全。为改善城市交通状况，提升城市形象和综合承载能力，满足人民群众日益增长的出行需求，本市政道路及桥梁工程应运而生，旨在通过科学合理的规划与建设，打造安全、高效、便捷的城市交通环境。

在市政道路及桥梁工程建设过程中，面临着诸多复杂且亟待解决的问题。从工程前期来看，部分项目存在规划不够科学合理、与城市整体发展布局衔接不紧密的情况，导致后期建设与使用过程中出现功能不完善、交通拥堵等问题。在施工过程中，工程质量监管难度较大，一些施工单位为追求利润最大化，可能存在偷工减料、违规操作等行为，给工程质量埋下隐患；同时，施工安全管理也存在薄弱环节，施工现场安全事故时有发生，不仅影响工程进度，还威胁到施工人员的生命安全。此外，工程建设还可能对周边环境造成一定影响，如施工噪音、扬尘污染等，引发周边居民的不满和投诉，如何平衡工程建设与环境保护的关系也是亟待解决的重要问题。

市政道路及桥梁工程监理实施细则的制定与实施具有重大而深远的意义。从工程本身来看，通过严格的监理工作，能够确保工程建设严格按照设计要求和施工规范进行，有效保障工程质量，提高道路及桥梁的使用寿命和安全性，为城市交通的稳定运行提供坚实保障。从社会层面而言，优质的道路及桥梁工程能够改善城市交通拥堵状况，提高居民出行效率，降低物流成本，促进城市经济的快速发展；同时，良好的交通环境也有助于提升城市的吸引力和竞争力，吸引更多的投资和人才，推动城市的可持续发展。此外，加强工程监理还有助于规范建筑市场秩序，促进建筑行业的健康发展，形成良好的行业风气，实现经济效益与社会效益的有机统一。

### （二）编制过程

为使本标准在市政道路及桥梁工程市场管理工作中起到规范信息化管理作用，标准起草工作组力求科学性、可操作性，以科学、谨慎的态度，在对我国现有市政道路及桥梁工程市场相关管理服务体系文件、模式基础上，经过综合分析、充分验证资料、反复讨论研究和修改，最终确定了本标准的主要内容。

标准起草工作组在标准起草期间主要开展工作情况如下：

1、项目立项及理论研究阶段

标准起草组成立伊始就对国内外市政道路及桥梁工程相关情况进行了深入的调查研究，同时广泛搜集相关标准和国外技术资料，进行了大量的研究分析、资料查证工作，确定了市政道路及桥梁工程市场标准化管理中现存问题，结合现有产品实际应用经验，为标准起草奠定了基础。

标准起草组进一步研究了市政道路及桥梁工程需要具备的特殊条件，明确了技术要求和指标，为标准的具体起草指明了方向。

2、标准起草阶段

在理论研究基础上，起草组在标准编制过程中充分借鉴已有的理论研究和实践成果，基于我国市场行情，经过数次修订，形成了《市政道路及桥梁工程监理实施细则》标准草案。

3、标准征求意见阶段

形成标准草案之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见，从理论完善和实践应用多方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，起草组形成了《市政道路及桥梁工程监理实施细则》（征求意见稿）。

### （三）主要起草单位及起草人所做的工作

1、主要起草单位

协会、企业等多家单位的专家成立了规范起草小组，开展标准的编制工作。

经工作组的不懈努力，在2025年11月，完成了标准征求意见稿的编写工作。

2、起草人所做工作

广泛收集相关资料。在广泛调研、查阅和研究国际标准、国家标准、行业标准的基础之上，形成本标准草案稿。

# 二、标准编制原则和主要内容

### （一）标准编制原则

本标准依据相关行业标准，标准编制遵循“前瞻性、实用性、统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照《标准化工作指南》和GB/T 1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》的要求进行编制。标准文本的编排采用中国标准编写模板TCS 2009版进行排版，确保标准文本的规范性。

### （二）标准主要技术内容

本标准报批稿包括5个部分，主要内容如下：

  - 范围

本文件规定了市政道路及桥梁工程监理实施的术语和定义、道路工程、桥梁工程内容。

本文件适用于市政道路及桥梁工程监理实施。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6722 爆破安全规程

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 路基 roadbed

路基是道路的重要组成部分，承受由路面传来的荷载，具有足够的强度、稳定性和耐久性。

  - 道路工程

    - 基本要求

      - 应根据工程地质勘察报告，对地基土进行天然含水量、液限、塑限、击实、湿陷性、有机质含量等试验。

      - 应根据工程地质、水文、气象资料，施工工期和现场环境编制排水与降水方案。施工排水与降水应保证路基土壤天然结构不受扰动，保证附近建筑物和构筑物的安全。

      - 特殊土路基施工应执行本标准相应的有关规定。对不同类型的路基处理应在全面开始之前先铺筑长度不小于200 m的试验段，试验段结果批准后，可进行规模施工。

    - 挖方路基

      - 土方开挖应符合下列规定：

- 挖土时自上向下分层开挖，严禁掏洞开挖。作业中断或作业后，开挖面做成稳定边坡；

- 机械开挖作业时，应避开构筑物、管线，在距管道边1 m范围内采用人工开挖；在距直埋缆线2 m范围内应采用人工开挖；

- 挖掘机等机械在电力架空线路下作业保持一定的安全距离；

- 开挖至边坡线前，应预留一定宽度，预留的宽度应保证刷坡过程中设计边坡线外的土层不受到扰动；

- 开挖至零填、填挖交接处、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少300 mm厚的保护层；

- 采取临时排水措施，将水引入路基排水系统，施工作业面不应积水。

      - 石方开挖应符合下列规定：

- 根据地形、地质、开挖断面及施工机械配备情况，选用能保证边坡稳定的工艺施工，应尽量选择机械或人工进行石方开挖；

- 爆破作业符合GB 6722的有关规定，并按相关规定报批；

- 在爆破危险区范围内，采取有效措施防止人、畜、建筑物和其他公共设施受到危害或损坏；在危险区边界应设置明显标志，派专人看守，爆破时任何人员不应进入危险区；

- 逐级开挖，逐级按设计要求进行防护；

- 爆破法开挖石方，应先查明空中缆线、地下管线的位置，开挖边界线外可能受爆破影响的建筑物结构类型、居民居住情况等，对不能满足安全距离的石方宜采用化学静态爆破或机械开挖。

      - 路基边沟、截水沟、排水沟开挖应符合下列规定：

- 道路施工中应保持土方开挖处于干燥或中湿状态，必要时采取临时排水措施；

- 边沟、截水沟应从下游向上游开挖。开挖后，应及时进行防渗处理，不应渗漏、积水和冲刷边坡及路基；

- 边沟、截水沟、排水沟的位置、断面和沟底纵坡符合设计图纸要求。特别注意有超高路段的边沟沟底纵坡，应与曲线前后沟底相衔接，不允许曲线内侧边沟积水或外溢；

- 开掘石质边沟，应用小孔少量炸药，超掘部分应采用小石块浆砌实心密实修整。沟底凸出部分予以凿除；

- 改沟、改渠、改路先挖新沟或新渠，后填老沟、老渠，先修新路后封老路。开挖出的土石方除可利用的外，按弃土妥善处理。

    - 填方路基

      - 填方路基应符合下列规定：

- 填土前，原地面的草皮、树根、垃圾、淤泥及其他杂物清除干净。对原有排水沟及坑穴要分层填平夯实，将原地面大致找平；

- 路基填方材料尽可能因地制宜就地取材，利用路基开挖中挖出来的可利用材料；对旧路土碴或工业废渣等材料需经过试验确认可靠，并经建设单位、设计单位同意后方可使用；

- 不使用淤泥、沼泽土、冻土、生活垃圾、有机土和含有腐殖质的土作路基填料。对液限大于50%、塑性指数大于26、可溶盐含量大于5%、700℃有机质烧失量大于8%的土、盐渍土、膨胀土及含水量超过规定的土，不应直接填筑路基，应采取技术措施后方可使用。强风化岩石及浸水后易崩解的岩石不应作为路基填料；

- 路基填料中其石块最大粒径小于层厚的2/3，路床顶面以下50 cm厚度以内不应采用石块填筑；

- 在路基宽度内，每层虚铺厚度应视压实机具的功能确定。填土宽度每侧宽出设计50 cm，为便于排除雨水，填土表面可做2%~4%横坡；

- 路基填方高度应按设计标高增加预沉量值，同时加强沉降观测。预沉量应根据工程性质、填方高度、填料种类、压实系数和地基情况与建设单位、监理工程师、设计单位共同商定确认；

- 填土路基分几个作业段施工时，如相邻段交接处不同时填筑，则先填段应按1:1～1:2坡度分层留作业台阶；如两段同时施工，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度不小于2 m；

- 在透水性不好的压实层上填筑透水性较好的填料前，应在其表面设2%～4%的双向横坡，并采取相应的排水措施。不应在透水性较好的填料所填筑的路基边坡上覆盖透水性不好的填料；

- 河滩路基填土应在河槽加宽和加深工程完成后及附属构造物完成一部分后填筑，保证汛期路基不受冲刷；

- 压实度的检测，用灌砂法、灌水法检测压实度，取土样的底面位置为每一压实层底部；用环刀法试验时，环刀中部处于压实层厚的1/2深度。

      - 填石路基应符合下列规定：

- 填石路基先码砌边部，然后逐层水平填筑石料，确保边坡稳定。软质石料与硬质石料不应混合使用；

- 压实机械选用自重不小于18 t的振动压路机。

      - 土石路基应符合下列规定：

- 碾压前使大粒径石料均匀分散在填料中，石料间孔隙应填充小粒径石料、土和石渣；

- 压实后透水性差异大的土石混合材料，应分层或分段填筑，不宜纵向分幅填筑；如需纵向分幅填筑，应将压实后透水良好的土石混合材料填筑于路基两侧；

- 填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于300 mm，该层填料最大粒径宜小于150 mm，压实后，表面无孔洞；

- 采用强夯、冲击压路机进行增强补压，若附近有构筑物，应采取措施避免对其造成影响或者采取其他的压实施工方法。

      - 粉煤灰路基应符合下列规定：

- 大风或气温低于0℃时不宜施工；

- 粉煤灰路基与土质护坡应同步施工，土质边坡宽度宜不小于2 m；

- 当施工间隙期长或铺至粉煤灰路基顶层时，及时在粉煤灰路基顶层覆盖封闭土层。

      - 高填方路基应符合下列规定：

- 高填方路基应优先安排施工，宜预留1个雨季或6个月以上的沉降期；

- 高填方路基填料宜优先采用强度高、水稳性好的材料或采用轻质材料，路基受水淹、浸的部分，采用水稳性和透水性好的材料；

- 施工中按设计要求预留路基高度与宽度，并进行动态监控；

- 施工过程中进行沉降观测，按照设计要求控制填筑速率。

      - 台背、墙背回填应符合下列规定：

- 台背、墙背回填，在结构物强度达到设计强度的75%以上时进行；

- 路基与回填的联结部应按设计要求预留台阶。台背回填部分的路床与路基路床同步填筑；

- 结构物两侧对称回填，分层填筑、分层压实，压路机碾压时应距离结构物不小于1 m，压路机达不到的地方应用小型机械夯实；

- 部位狭窄时，可采用低强度等级混凝土或浆砌片石等材料回填。

      - 旧路改建路基施工应符合下列规定：

- 旧路改建时对各种地下管线、检查井、雨水口、各种人孔妥善保护，不应损坏；自来水、煤气等重要管线覆土不足700 mm时，不应使用机械开挖；其他管道覆土不足500 mm时，不应使用机械开挖或填压。重要管线施工，除应向全体施工人员班组交底、插牌标志外，应请所属主管单位派员现场监护，防止出现意外事故；

- 旧路可用液压破碎锤、风镐等机械破除后，再用挖掘机开挖；

- 机械作业时，应避开检查井、电杆、构筑物等，必要时可配合风镐人工刨除；

- 开挖至设计高程时要进行清理找平，并根据土质情况适当预留虚高。

    - 路肩

      - 路肩应与路基、基层、面层等各层同步施工。

      - 路肩应平整、坚实，直线段肩线直顺，曲线段顺畅。

      - 路肩施工应符合下列规定：

- 当路肩为填方时，路肩填土与结构层分层填土同时进行；若路基为挖方时，可挖至路肩标高，待路面竣工后进行平整压实；

- 路肩边缘碾压不到之处应用人工夯实；

- 路肩要整修平整，宽度、压实度、横坡度应符合设计要求。

    - 特殊土路基

      - 特殊土路基处理方法包括但不限于以下几种：

- 地基浅层处理；

- 排水固结法；

- 粒料桩处理；

- 加固土桩处理；

- 水泥粉煤灰碎石桩；

- 强夯与强夯置换；

- 复合地基等。

      - 特殊土路基施工前应进行必要的基础试验，核对地质资料、设计处理范围、设计参数等，编制专项施工方案。

      - 特殊土路基填筑前应进行试验路段，以获取各种施工参数。

      - 实际施工中如地质状况与地勘设计不符或设计处理方案因故不能实施，应及时反馈处理。

      - 特殊土路基施工应进行动态监控，观测数据符合设计规定并稳定后，方可进行后续施工。

  - 桥梁工程

    - 基本要求

      - 当基坑受场地限制不能按规定放坡或土质松软、含水量较大基坑坡度不易保持时，应对坑壁采取支护措施。

      - 当地基承载力不满足设计要求或出现超挖、被水浸泡现象时，应按设计要求处理，并在施工前结合现场情况，编制专项地基处理方案。

      - 回填土方应分层填筑并压实。

      - 桩基荷载试验应按设计要求进行。

      - 桥梁工程深基坑采取防护措施时，应采取监测措施，已保证周边环境安全。

    - 基坑

      - 基坑内地基承载力应满足设计要求。基坑开挖完成后，应会同设计、勘探单位实地验槽，确认地基承载力满足设计要求。

      - 地基处理应符合专项处理方案要求，处理后的地基应满足设计要求。

      - 筑路和管线上填方的压实度标准应符合表1的要求。

- 筑路和管线上填方压实度标准

| 项目 | 压实度 | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 填土上当年筑路 | 符合现行要求 | 每个基坑 | 每层4点 | 用环刀法或灌砂法 |
| 管线填土 | 符合现行要求 | 每条管线 | 每层1点 |  |

      - 除当年筑路和管线上回填土方以外，填方压实度不应小于87%。

      - 填料应符合设计要求，不应含有影响填筑质量的杂物。基坑填筑应分层回填、分层夯实。

      - 基坑开挖允许偏差应符合表2的要求。

- 基坑开挖允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 mm | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 基底高程 | 土方 | 0，-20 | 每座基坑 | 5 | 用水准仪测量四角和中心 |
|  | 石方 | 50，-20 |  | 5 |  |
| 轴线偏位 |  | 50 |  | 4 | 用经纬仪测量，纵横各2点 |
| 基坑尺寸 |  | 不小于设计要求 |  | 4 | 用钢尺量每边各1点 |

    - 现浇混凝土基础

现浇混凝土基础允许偏差应符合表3的要求。

- 现浇混凝土基础允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 mm | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 断面尺寸 | 长、宽 | ±20 | 每座基坑 | 4 | 用钢尺量，长、宽各2点 |
| 顶面高程 |  | ±10 |  | 4 | 用水准仪测量 |
| 基础厚度 |  | 10，0 |  | 4 | 用钢尺量，长、宽向各2点 |
| 轴线偏位 |  | 15 |  | 4 | 用经纬仪测量，纵、横各2点 |

    - 砌体基础

砌体基础允许偏差应符合表4的要求。

- 砌体基础允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 mm | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 顶面高程 |  | ±25 | 每座基坑 | 4 | 用水准仪测量 |
| 基础厚度 | 片石 | 30，0 |  | 4 | 用钢尺量，长、宽各2点 |
|  | 料石、砌块 | 15，0 |  | 4 |  |
| 轴线偏位 |  | 15 |  | 4 | 用经纬仪测量，纵、横各2点 |

    - 沉入桩

      - 预制桩进场时应出具合格检验记录。

      - 桩表面不应出现空洞、露筋和受力裂缝。

      - 钢筋混凝土、预应力混凝土沉入桩预制外观质量应符合下列要求：

- 钢筋混凝土桩的裂缝宽度不应超过0.2 mm，深度不应大于10 mm；横向裂纹长度，矩形或方形桩不应超过短边长的1/2，多边形桩不应超过直径或对角线的1/2，每延米桩长裂缝不应超过五道；纵向裂缝长度，矩形或方形桩不应超过短边长的2倍；

- 预应力混凝土沉入桩不应有裂缝；

- 桩顶、桩尖附近不应有蜂窝、掉角、露筋；

- 沿桩身长度棱角损坏深度不应超过5 mm，每10延米长允许有一处棱角损坏，在一根桩上边棱损坏总长度不超过500 mm。

      - 钢筋混凝土和预应力混凝土桩的预制允许偏差应符合表5的要求。

- 钢筋混凝土和预应力混凝土桩的预制允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 mm | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 实心桩 | 横截面边长 | ±5 | 每批抽查10% | 3 | 用钢尺量相邻两边 |
|  | 长度 | ±50 |  | 2 | 用钢尺量 |
|  | 桩尖对中轴线的倾斜 | 10 |  | 1 | 用钢尺量 |
|  | 桩轴线的弯曲矢高 | ≤0.1%桩长，且≤20 | 全数 | 1 | 沿构件全长拉线，用钢尺量 |
|  | 桩顶平面对桩纵轴线的倾斜 | ≤1%桩径(边长)，且≤3 | 每批抽查10% | 1 | 用垂线和钢尺量 |
|  | 接桩的接头平面与桩轴平面垂直度 | 0.5% | 每批抽查20% | 4 | 用钢尺量 |
| 空心桩 | 内径 | 不小于设计 | 每批抽查20% | 2 | 用钢尺量 |
|  | 壁厚 | 0 -3 |  | 2 | 用钢尺量 |
|  | 桩轴线的弯曲矢高 | 0.2% | 全数 | 1 | 沿管节全长拉线，用钢尺量 |

    - 钢管桩

      - 钢管桩进场时应具备合格证明书。

      - 钢管桩制作允许偏差应符合表6的要求。

- 钢管桩制作允许偏差

| 项目 | 允许偏差 mm | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 外径 | ±5 | 每批抽查10% | 4 | 用钢尺量 |
| 长度 | 10，0 |  | 1 |  |
| 桩轴线的弯曲矢高 | ≤1%桩长，且≤20 | 全数 |  | 沿桩身拉线，用钢尺量 |
| 端部平面度 | 2 | 每批抽查20% |  | 用直尺和塞尺量 |
| 端部平面与桩身中心线的倾斜 | ≤1%桩径，且≤3 |  | 2 | 用垂线和钢尺量 |

    - 沉桩

      - 沉桩允许偏差应符合表7的要求。

- 沉桩允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 mm | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 群桩 | 中间桩 | ≤d/2，且≤250 | 每排桩 | 20% | 用经纬仪测量 |
|  | 外缘桩 | d/4 |  |  |  |
| 排架桩 | 顺桥方向 | 40 |  |  |  |
|  | 垂直桥轴方向 | 50 |  |  |  |
| 桩尖高程 |  | 不高于设计要求 | 每根桩 | 全数 | 用水准仪测量 |
| 斜桩倾斜度 |  | ±15%tgθ |  |  | 用垂线和钢尺量尚未沉入部分 |
| 直桩垂直度 |  | 1% |  |  |  |
| - d为桩的直径或短边尺寸（ mm）； - θ为斜桩设计纵轴线与铅垂线间夹角（°）。 |  |  |  |  |  |

      - 接桩焊缝外观质量应符合表8的要求。

- 接桩焊缝外观允许偏差

| 项目 | 允许偏差 mm | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 咬边深度（焊缝） | 0.5 | 每条焊道 | 1 | 用焊缝量规、钢尺量 |
| 加强层高度（焊缝） | 3 0 |  |  |  |
| 加强层宽度（焊缝） |  |  |  |  |
| 钢管桩上下节错台公称直径≥700 mm | 3 |  |  | 用钢板尺和塞尺量 |
| 钢管桩上下节错台公称直径<700 mm | 2 |  |  |  |

    - 混凝土灌注桩

      - 灌注桩成孔达到设计深度后，应核实地质情况，确认符合设计要求。

      - 灌注桩孔径、孔深应符合设计要求。

      - 灌注桩混凝土抗压强度应符合设计要求。

      - 灌注桩桩身不应出现断桩、缩径。

      - 灌注桩钢筋笼底端高程偏差不应大于50 mm。

      - 混凝土灌注桩允许偏差应符合表9的要求。

- 混凝土灌注桩允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 mm | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 桩位 | 群桩 | 100 | 每根桩 | 1 | 用全站仪检查 |
|  | 排架桩 | 50 |  | 1 |  |
| 沉渣厚度 | 摩擦桩 | 符合设计要求 |  | 1 | 沉淀盒或标准测锤，查灌注前记录 |
|  | 支承桩 | 不大于设计要 |  | 1 |  |
| 垂直度 | 钻孔桩 | ≤1%桩长，且≤500 |  | 1 | 用测壁仪或钻杆垂线和钢尺量 |
|  | 挖孔桩 | ≤0.5%桩长，且≤200 |  | 1 | 用垂线和钢尺量 |

    - 沉井基础

      - 钢壳沉井的钢材及其焊接质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。

      - 钢壳沉井气筒应按受压容器的有关规定制造，并经水压（不应低于工作压力的1.5倍）试验合格后方可投入使用。

      - 预制浮式沉井在下水、浮运前，应进行水密性试验，合格后方可下水。

      - 钢壳沉井底节应进行水压试验，其余各节进行水密检查，合格后方可下水。

      - 就地浇筑沉井，首节应在井壁混凝土达到设计强度后下沉；其上各节达到设计强度的75%后方可下沉。

      - 下沉后内壁不应渗漏。

      - 混凝土沉井制作允许偏差应符合表10的要求。

- 混凝土沉井制作允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 mm | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 沉井尺寸 | 长、宽 | ±0.5%边长，大于24m时±120 | 每座 | 2 | 用钢尺量长、宽各1点 |
|  | 半径 | ±0.5%边长，大于12m时±60 |  | 4 | 用钢尺量，每侧1点 |
| 对角线长度差 |  | 1%理论值，且80 |  | 2 | 用钢尺量，圆井量两个直径 |
| 井壁壁厚 | 混凝土 | 40 -30 |  | 4 | 用钢尺量，每侧1点 |
|  | 钢壳和钢筋混凝土 | ±15 |  |  |  |
| 平整度 |  | 8 |  | 4 | 用2m直尺、塞尺量，每侧各1点 |

      - 混凝土沉井壁表面应无麻面和宽度超过0.15 mm的收缩裂缝。

      - 制作沉井下沉就位允许偏差应符合表11的要求。

- 制作沉井下沉就位允许偏差

| 项目 | 允许偏差 mm | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 底面、顶面中心位置 | H/50 | 每座 | 4 | 用经纬仪测量纵横向各2点 |
| 垂直度 | H/50 |  | 4 | 用经纬仪测量 |
| 平面扭角 | 1º |  | 2 | 经纬仪检验纵、横轴线交点 |
| - H为沉井高度（mm） |  |  |  |  |

      - 浮式沉井下沉就位允许偏差应符合表12的要求。

- 浮式沉井下沉就位允许偏差

| 项目 | 允许偏差 mm | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 底面、顶面中心位置 | H/50+250 | 每座 | 4 | 用经纬仪测量纵横向各2点 |
| 垂直度 | H/50 |  | 4 | 用经纬仪测量 |
| 平面扭角 | 2º |  | 2 | 经纬仪检验纵、横轴线交点 |
| - H为沉井高度（mm） |  |  |  |  |

      - 封底填充混凝土应在沉井在软土中沉至设计高程并清基后，待8 h内累计下沉小于3510 mm时，方可施工。

      - 沉井应在封底混凝土强度达到设计要求后方可进行抽水填充。

    - 地下连续墙

      - 成槽的深度应符合设计要求。

      - 水下混凝土质量检验应符合下列要求：

- 墙身不应有夹层、局部凹进。

- 接头处理应符合施工设计要求。

      - 地下连续墙允许偏差应符合表13的要求。

- 地下连续墙允许偏差

| 项目 | 允许偏差 mm | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 轴线偏位 | 30 | 每单元段或每槽段 | 2 | 用经纬仪测量 |
| 外形尺寸 | 30 0 |  | 1 | 用钢尺量一个断面 |
| 垂直度 | 0.5%墙高 |  | 1 | 用超声波测槽仪检验 |
| 顶面高程 | ±10 |  | 2 | 用水准仪测量 |
| 沉渣厚度 | 符合设计要 |  | 1 | 用重锤或沉积物测定仪（沉淀盒） |

    - 现浇混凝土承台

      - 混凝土承台允许偏差应符合表14的要求。

- 混凝土承台允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差 mm | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 断面尺寸 | 长、宽 | ±20 | 每座 | 4 | 用钢尺量，长、宽各2点 |
| 承台厚度 |  | 0 10 |  | 4 | 用钢尺量 |
| 顶面高程 |  | ±10 |  | 4 | 用水准仪测量测量四角 |
| 轴线偏位 |  | 15 |  | 4 | 用经纬仪测量，纵、横各2点 |
| 预埋件位置 |  | 10 | 每件 | 2 | 经纬仪放线，用钢尺量 |

      - 承台表面应无空洞、露筋、缺棱掉角、蜂窝、麻面和宽度超过0.15 mm的收缩裂缝。

# 三、主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试标准和企业内部工厂管控的项目进行要求规定和试验验证。

# 四、标准中涉及专利的情况

无

# 五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

市政道路及桥梁工程企业规范运营，在国际市场上有机会与其他各国（相关）企业竞争。

# 六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

# 七、重大意见分歧的处理依据和结果

标准制定过程中，未出现重大意见分歧。

# 八、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

# 九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

# 十、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

# 十一、其他应予说明的事项

无。